Отчет за  май  2024г

Показания счетчиков и расчет стоимости

| Абонент | Показания На 29.06.24 | Показания на 28.05.24 | Всего | Доля По лицен- зии | Расход М3 По собственным счетчикам | Расход по потерям на счетчиках М3 | Всего кВт по счетчику+ потери по договору с Мосэнерго- сбытом | Тариф 6,73 руб | Налог за воду 1458 1000м3 В руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| энергия | 6420 | 5592 | 828 кВт |  | 2206 |  | 828+31+9=868 | 5842 | 3864 |
| Цена в кВт За 1 м3 | / | / | / | / | / |  | 858 : 2650=0,33 кВт m3 | / | / |
| Водные счетчики | М3 | М3 | М3 | / | / |  | / | / | / |
| Красная Звезда | 8445 | 8030 | 415 | 32 | 415 | +101 | 170 квт | 1144 | 753 |
| Художник | 6795 | 6479 | 316 | 26 | 316 | +82 | 132 квт | 889 | 581 |
| 5 абонентов | 24949 | 23474 | 1475 | 82 | 1475 | +261 |  |  | / |
| Журавушка |  |  |  | 21 | 378 | +67 | 146 квт | 983 | 649 |
| Швейник |  |  |  | 15 | 270 | +48 | 105 квт | 707 | 401 |
| Оптик |  |  |  | 15 | 270 | +48 | 105 Квт | 707 | 401 |
| Металлург |  |  |  | 16 | 288 | +51 | 112 квт | 754 | 428 |
| Высотка |  |  |  | 15 | 270 | +48 | 105 квт | 707 | 401 |
| Общий водовод | / | 17476 | 2650м3 | / | 2650 м3 | / | / | / | / |
| Всего по сумме приборов учета |  |  | 2206 М3 |  |  |  |  |  |  |
| Потери на счетчиках |  |  | 444 м3 |  |  |  |  |  |  |