Стр 1.

Приложение 1         Абонентский   договор   по обеспечению водой на основе Лицензии

№ «4» _от 12 декабря 2021   г.

Лицензия и расчет потребления

Расчет объема воды, предоставляемой на основании Приложения 1 к лицензии

| Абонент | Суточный лимит в метрах кубических П квартал | Лимит в метрах кубических П квартал 61 день | Суточный лимит в метрах кубических Ш квартал | Лимит в метрах кубических Ш квартал 92 дня |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Красная Звезда | 32 | 1952 | 42 | 3899 |
| Московский Художник | 26 | 1586 | 34 | 3148 |
| Журавушка | 21 | 1281 | 27 | 2542 |
| Металлург | 16 | 0976 | 21 | 1985 |
| Оптик | 15 | 0915 | 20 | 1840 |
| Швейник | 15 | 0915 | 20 | 1840 |
| Высотка | 15 | 0915 | 20 | 1840 |
| итого | 140 | 8540 | 184 | 17094 |

Расчет стоимости добычи одного кубометра воды в пересчете на кВт электроэнергии

максимальная величина затрат квТ на м3 не может быть более  0,5 ,исходя из паспортных данных насоса .

| статистика | Затрачено кВт по счетчику |  | Добыто в сумме за П и Ш кварталы кубометров воды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2574 |  | 15270 |  |  |  |
| 2021г с учетом потери мощности 33% | 9530 |  | 20000 |  |  |  |
| 2020 | 3991 |  | 8500 |  |  |  |
| 2019 | 5580 |  | 13900 |  |  |  |
| всего | 21676 |  | 57670 |  |  |  |
| В среднем за 4 года при использовании 2-х насосов | 0,376 кВт / кубометр |  |  |  |  |  |
| С учетом коэффициента расчетных потерь по договору с Мосэнергосбытом 1,094% | 0,38 кВт / кубометр |  |  |  |  |  |

Стр.2

Расчетная величина стоимости добычи в кВт

по месяцам 2024 г  с учетом потерь

по договору электроснабжения СНТ Красная Звезда

| 2023г |  | Май кВт | Июнь кВт | Июль кВт | Август кВт | Сентябрь кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абонент |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Красная Звезда |  | 377 | 365 | 652 | 652 | 181 |  |  |
| Московский Художник |  | 307 | 297 | 529 | 529 | 147 |  |  |
| Журавушка |  | 248 | 240 | 428 | 428 | 119 |  |  |
| Металлург |  | 189 | 182 | 326 | 326 | 91 |  |  |
| Оптик |  | 177 | 171 | 305 | 305 | 85 |  |  |
| Швейник |  | 177 | 171 | 305 | 305 | 85 |  |  |
| Высотка |  | 177 | 171 | 305 | 305 | 85 |  |  |
| всего |  | 1652 кВт | 1597 кВт | 2850 кВт | 2850 кВт | 793 кВт |  |  |

Стр.3

Приложение 2.             Абонентский   договор   по обеспечению водой на основе Лицензии

№ «4» _от 12 декабря 2021   г.

Расчет  затрат  на  амортизацию оборудования за 2024г.

Учитываются затраты, понесенные СНТ Красная Звезда в 2022 г., затраты на ремонт и настройку оборудования  в предшествующие годы.

| Вид оборудования Или работ | Год установки или ремонта | Расчетный срок до замены или ремонта (год) | Стоимость ремонта/замены в руб. | Затраты в расчете на 2024 год В руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Закупка, демонтаж и монтаж насоса погружного ЭЦВ 8-25-110 Ливны насос, Россия, | 1.08.2021г | 2026 | 166074 | 33215 |
| СЗиУ датчики верхнего и /или нижнего уровня наполнения водных резервуаров, питающий провод | 2022 | 2025 | - | - |
| Замена системы Су и З Лоцман после выхода из строя | 2022 | 2024 | 61350 | 30675 |
| Замена прибора учета воды на главном водоводе насоса | 2023 | 2029 | 17304 | 2472 |
| Закупка и замена прибора учета электроэнергии ВЛ насоса на КТП | 07.04.23 | 2029 | 6250 | 893 |
| Всего на 2024 г |  |  |  | 67255 |

Расчет затрат на соблюдение экологических требований ( п 11) и плановые работы на 2024г.

| Вид обязательных работ | Частота проведения в 2024г | Стоимость за 1 единицу в руб. | Общая стоимость за 2024г в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Покос участка зоны санитарной охраны I пояса 30х35 метров | 5 | 4000 | 20000 |
| Расходные материалы для покоса Леска, бензин, масло моторное | 1 | 2000 | 2000 |
| Очистка и окраска труб основного водопровода (работа) | 1 | 7500 | 7500 |
| Расходные материалы для покраски труб Мастика битумная 10л, лак битумный 10л , наждачная бумага 2 упаковки, кисти, растворитель, перчатки, ветошь | 1 | 6500 | 6500 |
| Расконсервация / консервация водопровода( апрель,октябрь) | 2 | 11000 | 22000 |
| Всего за 2024г |  |  | 58000 |

Стр.4

Приложение 3.         Абонентский   договор   по обеспечению водой на основе Лицензии

№ «4» _от 12 декабря 2021   г.

Расчетные   затраты водного налога в рублях по кварталам 2024г.

Базовая ставка налога на воду  (НК РФ   статья 333.12 Налоговые ставки)

по бассейну реки Волга=360 руб за 1000 кубометров и повышающий коэффициент 4,05 на 2024г

Итоговая ставка=1458 рубля за 1000 кубометров воды.

| Абонент | П квартал руб. | Ш квартал руб. |
| --- | --- | --- |
| Красная Звезда | 2846 | 5685 |
| Московский Художник | 2312 | 4590 |
| Журавушка | 1867 | 3706 |
| Металлург | 1423 | 2894 |
| Опттик | 1334 | 2683 |
| Швейник | 1334 | 2683 |
| Высотка | 1443 | 2683 |
| Всего | 12450 | 24924 |

Стр.5

Приложение 4.            Абонентский   договор   по обеспечению водой на основе Лицензии

№ «4» _от 12 декабря 2021   г.

Расчет  затрат  на управление в 2024г .

| Функция или затраты управления | Частота проведения в 2023г | Стоимость в руб за 1 единицу | Общая стоимость за 2023г |
| --- | --- | --- | --- |
| Оперативный дежурный (оператор) | 5 | 8000 | 40000 |
| Компенсация расходов на сотовую связь оперативного дежурного | 1 | 600 | 600 |
| обслуживание бухгалтером | 5 | 1500 | 7500 |
| Всего на 2024г |  |  | 48100 |

Стр.6

Приложение 5.          Абонентский   договор   по обеспечению водой на основе Лицензии

№ «4 _от 12 декабря 2021   г.

Расчет затрат Абонентов на 2024г и сроки уплаты.

|  | электроэнергия |  |  | Водный налог | Амортизация Оборудо-вания | Эколо- гические требования | Управ- ление | Всего В платеж | Крайний срок уплаты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022г | кВт | Величина оплаты в руб (авансовый платеж) тариф Мосэнерго сбыта 6.73 руб |  | Величина оплаты в руб (авансо вый платеж) | в руб. | В руб. | В руб. | В руб. |  |  |  |  |
| Абонент | май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Красная Звезда | 377 | 2538 |  | 1447 | 0 | 2652 | 2202 |  | 12.05.24 |  |  |  |
| Московский Художник | 307 | 2066 |  | 1176 | 2498 | 2155 | 1787 |  | 12.05.24 |  |  |  |
| Журавушка | 248 | 1669 |  | 950 | 2018 | 1740 | 1443 |  | 12.05.24 |  |  |  |
| Металлург | 189 | 1272 |  | 724 | 1537 | 1326 | 1099 |  | 12.05.24 |  |  |  |
| Оптик | 177 | 1192 |  | 678 | 1442 | 1243 | 1031 |  | 11.05.24 |  |  |  |
| Швейник | 177 | 1192 |  | 678 | 1442 | 1243 | 1031 |  | 12.05.24 |  |  |  |
| Высотка | 177 | 1192 |  | 678 | 1442 | 1243 | 1031 |  | 12.05.24 |  |  |  |
|  | Июнь | После перерасчета с учетом фактических затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Красная Звезда | 365 |  |  | 1400 | 0 | 2652 | 2202 |  | 07.06.24 |  |  |  |
| Московский Художник | 297 |  |  | 1138 | 2498 | 2155 | 1787 |  | 07.06.24 |  |  |  |
| Журавушка | 240 |  |  | 919 | 2018 | 1740 | 1443 |  | 07.06.24 |  |  |  |
| Металлург | 182 |  |  | 700 | 1537 | 1326 | 1099 |  | 07.06.24 |  |  |  |
| Оптик | 171 |  |  | 656 | 1442 | 1243 | 1031 |  | 07.06.24 |  |  |  |
| Швейник | 171 |  |  | 656 | 1442 | 1243 | 1031 |  | 07.06.24 |  |  |  |
| Высотка | 171 |  |  | 656 | 1442 | 1243 | 1031 |  | 07.06.24 |  |  |  |
|  | Июль | После перерасчета с учетом фактических затрат и тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Красная Звезда | 652 |  |  | 2499 | 0 | 2652 | 2202 |  | 07.07.24 |  |  |  |
| Московский Художник | 529 |  |  | 2031 | 2498 | 2155 | 1787 |  | 07.07.24 |  |  |  |
| Журавушка | 428 |  |  | 1641 | 2018 | 1740 | 1443 |  | 07.07.24 |  |  |  |
| Металлург | 326 |  |  | 1250 | 1537 | 1326 | 1099 |  | 06.07.24 |  |  |  |
| Оптик | 305 |  |  | 1172 | 1442 | 1243 | 1031 |  | 07.07.24 |  |  |  |
| Швейник | 305 |  |  | 1172 | 1442 | 1243 | 1031 |  | 07.07.24 |  |  |  |
| Высотка | 305 |  |  | 1172 | 1442 | 1243 | 1031 |  | 07.07.24 |  |  |  |
|  | Август | После перерасчета с учетом фактических затрат и тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Красная Звезда | 652 |  |  | 2499 | 0 | 2652 | 2202 |  | 05.08.24 |  |  |  |
| Московский Художник | 529 |  |  | 2031 | 2498 | 2155 | 1787 |  | 05.08.24 |  |  |  |
|  | Электроэнергия |  |  | Водный налог | Амортизация Оборудо-вания | Эколо- гические требования | 1740 | Всего В платеж | Крайний срок уплаты |  |  |  |
| Журавушка | 428 |  |  | 1641 | 2018 | 1326 | 1443 |  | 05.08.24 |  |  |  |
| Металлург | 326 |  |  | 1250 | 1537 | 1243 | 1099 |  | 05.08.24 |  |  |  |
| Оптик | 305 |  |  | 1172 | 1442 | 1243 | 1031 |  | 05.08.24 |  |  |  |
| Швейник | 305 |  |  | 1172 | 1442 | 1243 | 1031 |  | 05.08.24 |  |  |  |
| Высотка | 305 |  |  | 1172 | 1442 | 1243 | 1031 |  | 05.08.24 |  |  |  |
|  | Сен-тябрь | После перерасчета с учетом фактических затрат и тарифа |  |  |  | 712 |  |  |  |  |  |  |
| Красная Звезда | 181 |  |  | 693 | 0 | 2652 | 2204 |  | 07.08.24 |  |  |  |
| Московский Художник | 147 |  |  | 563 | 2498 | 2155 | 1787 |  | 06.08.24 |  |  |  |
| Журавушка | 119 |  |  | 455 | 2018 | 1740 | 1443 |  | 07.08.24 |  |  |  |
| Металлург | 91 |  |  | 347 | 1537 | 1326 | 1099 |  | 06.08.24 |  |  |  |
| Оптик | 85 |  |  | 325 | 1442 | 1243 | 1031 |  | 06.08.24 |  |  |  |
| Швейник | 85 |  |  | 325 | 1442 | 1243 | 1031 |  | 06.08.24 |  |  |  |
| Высотка | 85 |  |  | 326 | 1442 | 1243 | 1031 |  | 07.08.24 |  |  |  |
| Всего руб |  |  |  |  | 67255 | 58000 | 48100 |  | 171355 |  |  |  |

Авансовый платеж за месяца июнь ,июль, август и сентябрь в позициях “электроэнергия” и “налог на воду” производится по представленному Недропользователем перерасчету ежемесячно с учетом фактических затрат Абонента в предшествующий месяц .  Расчет предоставляется не позднее чем за 5 банковских дней до крайнего срока оплаты. При задержке расчетов по вине Недропользователя  последний сообщает Абоненту о дате крайнего срока оплаты посредством электронных средств связи и/или на сайте.

При оформлении платежа за конкретный расчетный месяц в назначении платежа следует указать:

“по Договору №4 от 12.12.2021   за ххххх месяц”.

Платежи принимаются строго в безналичной форме по реквизитам:

стр.8

Приложение 6.          Абонентский   договор   по обеспечению водой на основе Лицензии

№ «4» _от 12 декабря 2021   г.

Оперативный дежурный (оператор).

Оператор обеспечивает выполнение графика подачи воды по Договору.

Оператор обязан   ежедневно в периоды  времени от 08:00 до 09:00  и с  до 18:00 до 19:00  :- проводить проверку работоспособности насоса, станции управления и защиты “Лоцман”;  снимать показания  приборов учета воды на  водоводе  насоса и отводящих водоводах, показания манометра на водных резервуарах и  вносить эти показания в Журнал учета. При обнаружении неработоспособности оборудования незамедлительно сообщать Недропользователю.

- проводить визуальный осмотр задвижек и отводящих водоводов  на предмет обнаружения существенной или усиливающейся течи. При наличии таковой, делать запись в Журнале и сообщать Недропользователю по электронным каналам связи.  При обнаружении аварийной ситуации принимать меры по ограничению потери  воды, вплоть до остановки насоса, если другое невозможно.

- в период с 08:00  до  18:00  обеспечивать доступ уполномоченных лиц Абонента к техническому оборудованию Абонента, согласно п.4.6  Договора.

-  периодически проверять  целостность ограждений  санитарной  зоны  охраны и  входной группы. При поломках или разрушениях делать запись в Журнал и незамедлительно сообщать  Недропользователю.

- при обнаружении несанкционированного проникновения третьих лиц на территорию зоны санитарной охраны принимать  все доступные меры по удалению последних с территории, при необходимости экстренно сообщать о происшествии  Недропользователю.

- выполнять отдельные поручения Недропользователя  по его обращению.

- при введении в действие аварийного графика подачи воды, обеспечивать его выполнение

Оператор получает вознаграждение на основании  Договора и приложений к нему.

Стр.9

Приложение 7.          Абонентский   договор   по обеспечению водой на основе Лицензии

№ «4» _от 12 декабря 2021   г.

График подачи воды.

Вода при нормально складывающейся ситуации подается по графику 24/7.

Согласно п 4.4. Недропользователь предоставляет Абоненту воду по графику, установленному  в Приложениях  с возможными перерывами. Перерывы в предоставлении воды обуславливаются действием или бездействием третьих лиц и/или неработоспособностью  оборудования (в том числе угрозой  работоспособности оборудования) , или  исчерпанием (значимым перерасходом) лимитов, указанных в Лицензии, или исчерпанием  запасов используемого водного горизонта.  А также необходимым ремонтом и/или заменой оборудования Недропользователя,  в том числе по аварийным обстоятельствам.

Изменение графика возможно по погодным условиям при появлении  комплекса неблагоприятных погодных явлений (характеризуемых как засуха)  более 5  дней и отсутствия осадков в прогнозе на естественный синоптический период ( на 5-7 дней) .  Конкретная форма изменения графика должна рассматриваться Недропользователем и Абонентом совместно, с целью недопущения существенного перерасхода лимитов воды по Лицензии, выхода из строя насосного и другого оборудования.

Аварийный график вводится Недропользователем  по согласованию с Абонентом  в случае:
1)  работы насоса в непрерывном автоматическом режиме свыше 16 часов в сутки
2) существенного перерасхода (более чем  в 2,5 раза)  суточного лимита воды в течение не менее 5 суток
3) необеспечения насосом необходимого давления в отводящем водоводе.

В соответствие с п 2.2.6 настоящего Договора при последовательном подключении нескольких Абонентов к общему отводящему водоводу, Абоненты должны  самостоятельно ( по согласованию между собой)  установить  суточный  график подачи воды, обеспечить его выполнение (при неимении других возможностей-путем закрытия/открытия задвижек Абонента на общем водоводе).

В случае, если и после установления аварийного  графика , на протяжении трех дней сохраняется (ухудшается) аварийная ситуация (п 1, 2 ,3) , Недропользователь  вводит ограничение  продолжительности работы насоса или  ограничение объема подачи воды Абонентам до восстановления или стабилизации ситуации. При введении ограничений  Недропользователь обязан предупредить  Абонентов не менее чем за 12 часов  об изменении графика подачи воды и характере таких  изменений посредством электронных каналов связи .

Взаимодействие Сторон в вопросах введения аварийного графика должно вестись в соответствии с п.9.1 Договора.